## Table_1
Relatório de Ensaio N2: 1588.2025.A- V.O
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social:	ASSOCIAÇAO DE MORADORES JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJICPF:	136689310000457
Endereço:	RUA GEREMIAS JOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM ADRIA A GUARULHOS/SP
Proposta Comercial:	297.2025.VO
Contato:
E-mall:
Fone:
Sollcltante:
Razão Social: CNPJICPF: / Contato:	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM SÃO FRANCISCO 136689310000457 E-mall: controliderdd@gmail.com - Fone: (11)98873-0134 -91478-3482

02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: RUA GEREMIASJOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM / Endereço Amostragem: AORIA A GUARULHOS/SP / Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h. Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4,20ºC / Matriz e Origem Amostra: Água - Agua Consumo Humano / Característica da Amostra: Simples / Data de Amostragem: 30/05/2025: 16:00:00 Responsável pela Amostragem: Felipe Marcos Cardoso
Data Recebimento: 30/05/2025 16:50 / Data ln cio Amostr : 30/05/2025 16:10 Data Conclus• o Amostra: 02/05/2025 11:36:25 / Responsável pela Conferência: lrisvaldo Oliveira Data Conferência: 03/05/2025 11:38:35
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR 1S0/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros		Resultados	PORTARIA GM/MS Nº 888	Un		L.Q.	Início Ensaio / 30/05/2025 / 30/05/2025 / 30/05/2025 / 30/05/2025 / 30/05/2025 / 30/05/2025 / 30/05/2025
Cor Aparente		<5,00	até 15,00	uH (mg Pt-Co/l)		5,000
Fluoreto		<0,100000	até 1,500	mg/l		0,010000
Gosto		<1,000000	até 6,000	Intensidade		2,000000
Odor		<1,000000	até 6,000	Intensidade		2,000000
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS		<1,000	até soo,000000	UFC/ml		3,000
Coliformes Totais		Ausencia	Ausência	Ausente/Presente
Escherichia coli		Ausência	Ausência	UFC/ml		3,000000
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(sJ parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.. / Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B / Legenda / mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável / Nota: / O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição. / Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. / No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida. / Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório / Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
/ / lrisvaldo Cavalcante Oliveira / CRQ - 04162748

Relatório de Ensaio N2: 1588.2025.A- V.O
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social:	ASSOCIAÇAO DE MORADORES JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJICPF:	136689310000457
Endereço:	RUA GEREMIAS JOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM ADRIA A GUARULHOS/SP
Proposta Comercial:	297.2025.VO
Contato:
E-mall:
Fone:
Sollcltante:
Razão Social: CNPJICPF: / Contato:	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM SÃO FRANCISCO 136689310000457 E-mall: controliderdd@gmail.com - Fone: (11)98873-0134 -91478-3482

02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: RUA GEREMIASJOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM / Endereço Amostragem: ADRIA A GUARULHOS/SP / Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h. Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4,20ºC / Matriz e Origem Amostra: Água - Agua Consumo Humano / Característica da Amostra: Simples / Data de Amostragem: 30/05/2025: 16:00:00 Responsável pela Amostragem: Felipe Marcos Cardoso
Data Recebimento: 30/05/2025 : 16:50 / Data Início Amostra: 30/05/2025 : 16:10 Data Conclus• o Amostra: 02/05/2025 11:36:25 / Responsável pela Conferência: lrisvaldo Oliveira Data Conferência: 03/05/2025 11:38:35
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR 1SO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros	Resultados		PORTARIA GM/MS Nº 888		Un	L.Q.	Início Ensaio
Cloro residual Livre	0,4000		de 0,2000 a 5,0000		mg/l	0,100000	30/05/2025
pH	6,80		de 6,00 a 9,00		U pH	1,000 pH	30/05/2025
Turbidez	<0,100		até 5,000		UNT	1,000	30/05/2025
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. / Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.. / Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 / Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR 1SO/IEC 17025:2005
I04. Informações Importantes: / Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco Ensaio de pH executados in loco / Legenda / mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A- Não Aplicável / Nota: / O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição. / Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. / No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida. / Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório / Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
I / lrisvaldo Cavalcante Oliveira / CRQ - 04162748