xi
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR 1S0/IEC 17025.
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(sJ parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos..
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
/
lrisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748
03. Resultados:
Parâmetros	Resultados	PORTARIA GM/MS Nº	Un	L.Q.	Início Ensaio 888
Cor Aparente	<5,00	até 15,00	uH (mg Pt-Co/l)	5,000	30/05/2025 Fluoreto	<0,100000	até 1,500	mg/l	0,010000	30/05/2025
Gosto	<1,000000	até 6,000	Intensidade	2,000000	30/05/2025
Odor	<1,000000	até 6,000	Intensidade	2,000000	30/05/2025 BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	<1,000	até soo,000000	UFC/ml	3,000	30/05/2025
Coliformes Totais	Ausencia	Ausência	Ausente/Presente	30/05/2025
Escherichia coli	Ausência	Ausência	UFC/ml	3,000000	30/05/2025
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra:	RUA GEREMIASJOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM
Endereço Amostragem:	AORIA A GUARULHOS/SP
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h. Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4,20ºC
Matriz e Origem Amostra: Água - Agua Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem:	30/05/2025: 16:00:00	Responsável pela Amostragem: Felipe Marcos Cardoso
Data Recebimento:	30/05/2025 16:50
Data ln cio Amostr :	30/05/2025 16:10	Data Conclus• o Amostra:	02/05/2025 11:36:25
Responsável pela Conferência:	lrisvaldo Oliveira	Data Conferência:	03/05/2025 11:38:35
Relatório de Ensaio N2: 1588.2025.A- V.O
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social:	ASSOCIAÇAO DE MORADORES JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJICPF:	136689310000457
Endereço:	RUA GEREMIAS JOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM ADRIA A GUARULHOS/SP
Proposta Comercial:	297.2025.VO
Contato: E-mall: Fone:
Sollcltante:
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM SÃO FRANCISCO
CNPJICPF:	136689310000457
Contato:	E-mall: controliderdd@gmail.com - Fone: (11)98873-0134 -91478-3482

xi
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR 1SO/IEC 17025.
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos..
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR 1SO/IEC 17025:2005
I04. Informações Importantes:
Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco Ensaio de pH executados in loco
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A- Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
I
lrisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748
03. Resultados:
Parâmetros	Resultados	PORTARIA GM/MS Nº 888	Un	L.Q.	Início Ensaio
Cloro residual Livre	0,4000	de 0,2000 a 5,0000	mg/l	0,100000	30/05/2025
pH	6,80	de 6,00 a 9,00	U pH	1,000 pH	30/05/2025
Turbidez	<0,100	até 5,000	UNT	1,000	30/05/2025
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra:	RUA GEREMIASJOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM
Endereço Amostragem:	ADRIA A GUARULHOS/SP
Condições Ambientais:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h. Temp Ambiente 26,00ºC, Temp Transporte 4,20ºC
Matriz e Origem Amostra: Água - Agua Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem:	30/05/2025: 16:00:00	Responsável pela Amostragem: Felipe Marcos Cardoso
Data Recebimento:	30/05/2025 : 16:50
Data Início Amostra:	30/05/2025 : 16:10	Data Conclus• o Amostra:	02/05/2025 11:36:25
Responsável pela Conferência:	lrisvaldo Oliveira	Data Conferência:	03/05/2025 11:38:35
Relatório de Ensaio N2: 1588.2025.A- V.O
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social:	ASSOCIAÇAO DE MORADORES JARDIM SAO FRANCISCO
CNPJICPF:	136689310000457
Endereço:	RUA GEREMIAS JOAQUIM PEREIRA 13 JARDIM ADRIA A GUARULHOS/SP
Proposta Comercial:	297.2025.VO
Contato: E-mall: Fone:
Sollcltante:
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JARDIM SÃO FRANCISCO
CNPJICPF:	136689310000457
Contato:	E-mall: controliderdd@gmail.com - Fone: (11)98873-0134 -91478-3482